УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

Широко-Атамановского сельского поселения

Морозовского района

Ростовской области

_____________ _____________

«___»_________________2023 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Широко-Атамановского сельского поселения

Морозовского района Ростовской области

на период с 2023 г. до 2030 г.

хутор Широко-Атамановский

2023 г.

П Р О Г Р А М М Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	5

2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения	5

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения	7

2.3. Основные показатели системы водоснабжения	7

2.4. Основные показатели системы водоотведения	9

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	10

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТКО	11

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Широко-Атамановского сельского поселения	11

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	12

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	12

3. Перспективы развития Широко – Атамановского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	13

3.1. Перспективы развития Широко – Атамановского сельского поселения	13

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	13

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	14

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	14

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	15

4.3. Целевые показатели потребления населением Широко-Атамановского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса	17

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	18

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	19

7.  Управление программой	20

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко-Атамановского сельского поселения Морозовского района Ростовской области на период с 2023 г. до 2030 г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы: | Администрация Широко-Атамановского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Широко-Атамановского сельского поселения Морозовского района Ростовской области, ИП Жеребцова Марина Алексеевна, организации коммунального комплекса. |
| Исполнители Программы: | Администрация Широко-Атамановского сельского поселения Морозовского района Ростовской области, организации, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, холодному водоснабжению, и предприятие, обслуживающее объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТКО. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Широко-Атамановского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Широко-Атамановского сельского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Широко-Атамановского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2023 г. по 2030 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования Программы составляет в ценах 2023 г. 98442 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 9630 тыс. руб.; 2024 г. – 10118 тыс. руб.; 2025 г. – 10606 тыс. руб.; 2026 г. – 11309 тыс. руб.; 2027 г. – 14194 тыс. руб.; в период с 2027-2030 гг. – 42585 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Широко-Атамановского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: электроснабжением, газоснабжением, холодным водоснабжением.

Таблица: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Энергоснабжающая организация: ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», муниципальная собственность | Прямые договора | Прямые договора |
|  | Транспортировка и обслуживание: Морозовский РЭС ПО «Северо - восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» |  |  |  |
|  | Сбыт - Морозовский производственный участок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» |  |  |  |
| Водоснабжение | Водоснабжение МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | Транспортировка и обслуживание: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (сети) | ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | Прямые договора | Прямые договора |
|  | Сбыт: Морозовский участок ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» абонентский пункт |  |  |  |
| Обращение с ТКО | ООО «ЭкоЦентр» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |

## 2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Широко-Атамановского сельского поселения осуществляет ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Транспортировку электроэнергии и обслуживание оборудования осуществляет Морозовский РЭС ПО «Северо - восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», сбытом электроэнергии занимается Морозовский производственный участок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Таблица 2.1.1. Система электроснабжения Широко-Атамановского СП характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели состояния системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников) | мВт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2785 | 2765 | 2725 | 2667 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 2039 | 2011 | 1963 | 1897 |
| Бюджетным потребителям | тыс. кВт. ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 726 | 734 | 742 | 750 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 1743 | 1719 | 1678 | 1621 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 2785 | 2765 | 2725 | 2667 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Надежность электроснабжения Широко-Атамановского сельского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Широко-Атамановского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Широко-Атаманском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Широко-Атамановского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию

Таблица №2.1.2. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,77 | 2,88 | 2,98 | 3,09 | 3,36 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 28.12.2018 №92/8 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 26.12.2019 №71/37 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 29.12.2020 №60/24 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 27.12.2021 №73/13 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 28.11.2022 №68/5 |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.07.2022 по 01.12.2022 | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

Анализ существующей системы электроснабжения Широко-Атамановского сельского поселения показывает:

- большой процент физического износа трансформаторных подстанций и линий электропередач;

-   большинство подстанций не имеют возможности расширения.

## 2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

В Широко-Атамановском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

## 2.3. Основные показатели системы водоснабжения

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Широко-Атамановское сельское поселение. Водоснабжение в муниципальном образовании осуществляется предприятием МУП «УВКХ Морозовского района», обслуживающим оборудование и сети системы водоснабжения на праве хозяйственного ведения.

На обслуживании находится оборудование:

- в х. Малая Хлоповая  1 артезианская скважина, 3,53 км сетей, 1 водонапорная башня V=25м3;

- в п. Комсомольский 2 артезианских скважины, 6,16 км сетей,3 водонапорные башни V=25 м3;

- в х. Широко-Атамановский - 1 артезианская скважина, 4,24 км, 1 водонапорная башня V=25 м3;

-в х. Чекалов  3 артезианские скважины, 7,35 км , 3 водонапорные башни V=25 м3;

- в х. Владимиров  1 артезианская скважина, 5,0 км, 1 водонапорная башня V=25 м3;

- в х. Беляев  2 артезианские скважины, 7,96 км, 3 водонапорные башни V=25 м3.

В хуторах Большая Хлоповая, Безымянка, Троицкий и Павлов отсутствует централизованное водоснабжение.

Таблица 2.3.1. Система водоснабжения Широко-Атамановского СП поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы водоснабжения |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 37,0% | 36,3% | 35,2% |
| Общая протяжённость сетей | км | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в реконструкции или замене | км |  |  | 32,2 |
| в т .ч. протяженность заменяемой сети | км | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость вновь вводимых сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 108,1 | 106,0 | 102,9 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 108,1 | 106,0 | 102,9 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 11 | 11 | 11 |
| Уровень потерь | % | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 97,1 | 95,0 | 91,9 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 91,1 | 89,0 | 85,9 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 6 | 6 | 6 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1599 | 1561 | 1508 |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 108,1 | 106,0 | 102,9 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да |
| Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды | кВт. ч/ куб. м | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Индикаторы надёжности системы водоснабжения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% |

Система водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции и ремонта артезианских скважин водоподъемного оборудования, перекладки старых сетей.

Анализ качества поставляемой воды показал ее соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3, и требуемому уровню качества, установленному в договорах поставки воды потребителям.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения определяется высоким уровнем износа.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении  по всем параметрам надежности системы. Для надежности системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения критичны имеющиеся значения показателей: износ насосного оборудования и трубопроводов, аварийность на трубопроводах, недостаточность индекса реконструируемых сетей.

Воздействие системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения  на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица № 2.3.2. Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м | 55,87 | 75,05 | 67,38 | 71,46 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 28.04.2020 №16/4 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 17.11.2020 №46/25 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 17.11.2020 №46/25 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 17.11.2020 №46/25 |
| Сроки действия тарифа |  | с 28.04.2020 по 31.12.2020 | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

- состояние основных фондов системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения определяется высоким уровнем износа;

- имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

## 2.4. Основные показатели системы водоотведения

В настоящее время в населенных пунктах Широко-Атамановского сельского поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Таблица 2.5.1. Система газоснабжения Широко-Атамановского СП характеризуется следующими основными характеристиками:

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 3295 | 3251 | 3174 | 3067 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 3295 | 3251 | 3174 | 3067 |
| Промышленным и сельхоз. предприятиям | тыс. м3 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| населению | тыс. м3 | 3244 | 3200 | 3123 | 3016 |
| Расход газа ГРО | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 882 | 870 | 849 | 820 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 3295 | 3251 | 3174 | 3067 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Для успешного экономического развития Широко-Атамановского сельского поселения нет дефицита в газоснабжении на перспективу до 2030 г.

Анализ надежности системы газоснабжения показал отсутствие отклонений в системе газоснабжения в Широко-Атамановского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

Воздействие системы газоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий газоснабжения.

Тарифы для населения за газоснабжение

Таблица № 2.5.2. Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за м3, с НДС | 6,32 | 6,51 | 6,71 | 6,91 | 7,50 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 30.07.2019 №32/3 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 28.07.2020 №29/1 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 30.06.2021 №29/2 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 28.06.2022 №32/2 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 22.11.2022 №65/2 |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.07.2019 по 31.07.2020 | с 01.08.2020 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТКО

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к полномочиям поселения.

Согласно:

- п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

-  п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

-  ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Характеристика санитарной очистки территории Широко-Атамановского сельского поселения и захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов рассмотрено в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морозовского района Ростовской области.

Тарифы для населения за услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Таблица № 2.5.3. Тарифы для населения за услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр» в зоне деятельности Морозовского МЭОК

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за м3, с НДС | 556,82 | 556,82 | 550,49 | 550,49 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 20.12.2019 №68/12 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 20.12.2019 №68/12 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 20.12.2021 №71/84 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обл. от 28.11.2022 №69/131 |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Широко-Атамановского сельского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электро - и водоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, водоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры установлена:

- Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 68/4 от 28.11.2022 г. «Об установлении единых стандартизированных ставок за технологическое присоединение энергопотребляющих устройств к распределительным сетям территориальных сетевых организаций на территории Ростовской области».

- Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 77/2 от 29.12.2022 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на 2023 год».

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по водоснабжению для МУП «УВКХ Морозовского района» до настоящего времени установлены не были, так как отсутствует разработанная инвестиционная программа организации коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Широко-Атаманском сельском поселении реализуется муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от 26.12.2015 г. № 76.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Широко-Атамановского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Широко-Атамановского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, устранение источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, газо- и водоснабжения.

МУП «УВКХ Морозовского района», предоставляющий услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды; мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений; автоматизации потребления тепловой энергии; повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко – Атамановского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития Широко – Атамановского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития Широко – Атамановского сельского поселения

Одной из доминирующих отраслей экономики Широко - Атамановского сельского поселения является сельское хозяйство. В дальнейшем  в поселении предполагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего звена развития экономики и в перспективе предполагается создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства.

В Широко-Атаманском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, с учетом экономического развития поселения и уровня развития объектов социально-бытового обслуживания.

Ввод в действие новой жилой площади будет производиться за счет индивидуальной застройкой усадебного типа.

Таблица № 3.1.1. Перспективы развития Широко-Атамановского СП

| Наименование целевых индикаторов и показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 2053 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 780 | 821 | 863 | 905 | 950 | 1088 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 49,8% | 50,2% | 50,6% | 51,0% | 51,5% | 53,0% |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,67 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 0,07 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |

Количественные значения перспективных показателей развития Широко-Атамановского сельского поселения обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития экономики поселения, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Широко-Атамановского сельского поселения, Муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом экономики в поселении и увеличением объема социально-значимых услуг.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Широко-Атамановском СП представлена в таблице:

Таблица 4.1. 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по ПКР | 11,5% | 13,5% | 14,6% | 15,3% | 16,2% | 17,4% | 17,3% | 17,2% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% |
| Превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % |
| Не превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 98,50% | 98,70% | 98,90% | 99,10% | 99,30% | 99,50% | 99,70% | 99,90% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% |
| Не превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | до 15% | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТКО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 4.2.1. Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников) | мВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2908 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 1738 | 1754 | 1800 | 1846 | 1888 | 2056 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 789 | 798 | 807 | 816 | 825 | 852 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 2053 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2908 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 4.2.2. Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 72,6% | 75,3% | 78,1% | 78,8% | 83,6% | 91,8% |
| Общая протяжённость сетей | км | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в реконструкции или замене | км | 32,2 |  |  |  |  |  |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 106 | 110 | 114 | 115 | 122 | 136 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 106 | 110 | 114 | 115 | 122 | 136 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Уровень потерь | % | 12,3% | 11,8% | 11,4% | 11,3% | 10,7% | 9,6% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 123 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 87 | 91 | 95 | 96 | 103 | 117 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1456 | 1537 | 1620 | 1704 | 1789 | 2012 |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 106 | 110 | 114 | 115 | 122 | 136 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды | кВт. ч/ куб. м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Таблица 4.2.3. Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6214,6 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6214,6 |
| промышленным и сельхоз. предприятиям | тыс. м3 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 |
| населению | тыс. м3 | 3121,1 | 3972,8 | 4388,2 | 4803,6 | 5281,2 | 6144,6 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 783 | 1062 | 1221 | 1380 | 1554 | 1912 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6214,6 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 4.2.4. Развитие системы предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТКО

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО от всех потребителей | тыс. м3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 6,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО населению | тыс. м3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТКО | чел. | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 2053 |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Широко-Атамановского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 92,5 | 89,3 | 88,0 | 86,7 | 85,3 | 83,3 | 83,3 | 83,5 |
| Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. | 398,6 | 374,1 | 359,4 | 348,1 | 339,8 | 333,7 | 326,6 | 321,4 |
| Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТКО | м3/чел. в год | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 1,95 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Широко-Атамановского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Широко-Атамановского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в водоснабжении.

Таблица № 5.1. Капитальные вложения, необходимые для  развития системы электроснабжения Широко-Атамановского СП на период с 2023 -2030 гг.

| Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Модернизация существующей системы электроснабжения | 14347 | 963 | 1011 | 1060 | 3480 | 1958 | 5875 |

Таблица № 5.2. Капитальные вложения, необходимые для развития системы водоснабжения Широко-Атамановского СП на период с 2023 -2030 гг.

| Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 84095 | 8667 | 9107 | 9546 | 7829 | 12236 | 36710 |
| Объем реализации услуги водоснабжения, тыс. куб. м |  | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 123 |

Для уточнения сумм капитальных вложений и финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения на основании Программы развития коммунальной инфраструктуры должны быть сформированы программы:

- «Программа строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» для развития системы  электроснабжения в поселении;

-  «Инвестиционная программа развития системы водоснабжения в Широко-Атамановском СП» для развития системы водоснабжения в поселении.

Инвестиционные проекты представлены в разделах 6 – 10 Обосновывающих материалов.

Муниципальной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от 26.12.2015 г. № 76, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении населенных пунктов.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»  заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1.  Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2023 г.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение),  бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления, надбавка к тарифам на коммунальные услуги и прибыль предприятий коммунального комплекса) в Широко-Атамановском сельском поселении в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения.

Единственными источниками финансирования для системы водоснабжения и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности) в Широко-Атамановском сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования  и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Схемы и программы развития электроэнергетики Ростовской области на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.04.2022 г. № 112;

- развитие газификации осуществляется на основании «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2021-2030 годы».

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались т.к. они не были  установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Широко-Атамановского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организации коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Широко-Атамановского сельского поселения, Собранием депутатов Широко-Атамановского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.